Kinh nghiệm học tập nhanh

- Tìm hiểu nhiệm vụ  chính của hệ thống điều tốc

- Hệ thống điều tốc gồm 2 phần chính:

- Tủ điều tốc: Tìm hiểu các thiết bị trong tủ, nhiệm vụ của từng thiết bị

- Hệ thống thừa hành:

+ Trạm khí nén

+ Trạm dầu thủy lực

+ Van cầu, van seal hạ lưu, van seal thượng lưu

+ 4 kim phun , cánh hướng

+ Các van điện từ, các đường ống dẫn

+ Các thiết bị liên quan

Trong phần 2 này, tìm hiểu vị trí thiết bị, thông số định mức, nhiệm vụ của các hệ thống thừa hành

- Đọc bản vẽ sơ đồ dầu thủy lực kết hợp chu trình chạy máy 1-7-2

- Đọc hướng đi của dầu thủy lực đi quan các van điện từ, van thủy lực để mở van cầu, kim phun, cánh hướng,…

- Đọc bản vẽ nhị thứ của HT điều tốc kết hợp tới bản vẽ GTA003AR và 1 số bản vẽ khác (có File slide hướng dẫn)

- Tìm hiểu các sự cố của hệ thống điều tốc

- Kết hợp với file diễn tập sự cố tìm hiểu các lỗi thường xảy ra của hệ thống

- Phiếu thao tác cô lập hệ thống điều tốc, cô lập các hệ thống thừa hành